### 新建学生公寓楼工程设计方案征集

- 工程概况说明

- 项目概况

1.1  项目名称：中国劳动关系学院新建学生公寓楼工程

1.2  建设单位：中国劳动关系学院

1.3  项目位置：中国劳动关系学院涿州校区

1.4  总投资： 7000万元

1.5  建设用地：5463.15平方米

1.6  建筑规模：地上建筑面积20000平方米。 其余面积酌情考虑。

1.7  建设内容: 学生公寓楼。本次投标投标人必须在该阶段性规划成果的基础上进行本项目的深化方案设计。不得改变规划批复的主要经济技术指标。

- 项目设计任务：

2.1 建筑方案设计：包括各专业设计说明、平面、立面、剖面设计。

3、设计指导思想

3.1  本项目为学生公寓楼，应用“以人为本”的设计原则，提供舒适温馨的居住学习空间，尽可能提供充足的日照，充分体现二十一世纪建筑高科技的发展水平，突出人性化设计，追求经济优化设计。

3.2  项目要求设计者全面了解建设用地内的建筑情况，掌握与新建学生公寓楼相邻建筑和保留建筑的情况，在整个设计过程中处理和协调好其间的关系。

3.3  建筑外观首先服从整体规划的要求，应兼顾各个立面的视觉效果，具有一定的时代特征；风格上要温馨，亲切，创造舒适宜人的建筑空间环境。

3.4  尊重自然，重视自然采光及通风；优化平面布局，根据本项目每层的具体要求合理安排功能房间。

3.5  设计文件须符合中华人民共和国现行各种有关设计规范；应满足河北省各有关法规、规定及规划审批部门针对本项目的具体要求，并应符合本文件的规定。

4、设计依据

4.1  国家和河北省现行建筑工程设计相关的法律、法规、规范、条例、技术标准等。

4.2  本项目设计任务书。

4.3  用地范围：见附图

二、  建设用地基础资料

1、项目背景：

涿州校区是在原有石油物探研究院基础之上建设而成，大多数的教学设施为七、八十年代末的，基础设施落后，生活和服务设施非常薄弱，功能不全、管道管线老化，根本无法为学生提供综合性的教学服务。除此之外，目前涿州校区的建筑面积达不到高校建设标准，因此为适应学院及校区教学发展需要，必须对涿州校区进行加以规划改造。根据学院总体规划要求，拟新建学生公寓20000平方米。

2、自然地形和气候气象条件

气候气象：北京气候属于典型的大陆性暖温带季风气候，四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。年平均气温为12℃左右，最高气温38℃，最低气温-15.4℃，年平均降水量626毫米。

3、周边环境：

本项目具体用地位置及周边建筑情况见附图。

- 规划要求

1、项目用地性质：文教用地

2、经济技术指标：新建学生公寓楼用地面积5463.15平方米，地上建筑面积20000平方米，地上层数酌情处理，其余面积酌情考虑。

3、建筑退让距离： 满足日照间距及防火要求

4、绿化环境规划要求：尽量争取环境绿化。

5、交通规划要求： 满足消防通道要求，保证人车流组织合理，没有交叉。

四、 项目使用功能要求

1、建筑方案设计要求

1.1基本要求：设计功能合理，布局清楚，满足2000学生学习和居住的使用要求，以4人间为主，6人间为辅 ，均为上床下桌布置，房间内设置阳台，每栋学生公寓入口处设置管理室、门禁系统、首层考虑一定的公共服务设施面积，适当考虑设置盥洗室，厕所、浴室、学生活动用房，适当考虑学生特需用房及配套设施。学生公寓附近设置室外活动场地、自行车存放处。

1.2 本项目属于国家全额拨款项目，各投标单位需根据工程建设费总投资7000万元作限额设计。

2、相关说明：

2.1设计单位可按上述要求在满足功能的前提下进行设计，在基本保证总建筑面积前提下对各功能分区面积可适当微调。

2.2交通组织要求：保留现状南北向道路

五、建筑设计技术要求

1．建筑专业要求：

在建筑立面设计及装修材料选择上，应体现学生公寓建筑温馨柔和的特点，强调学生公寓建筑应该具备的亲切感，

2.设备专业要求：

采暖系统：集中采暖；

空调通风：暂按分体空调设计，本项目设计中预留空调孔、插座、以及外观空调机位置；

给排水：设生活热水系统；

电气专业：每个床位配备插座及网口，无线网络全覆盖，具备分宿舍管理功能；

消防专业：执行现行国家规范设计；

安防监控：执行现行国家规范设计。

六、设计文件的内容及深度要求：

1方案说明

1.1总体布局及建筑物使用功能、交通组织、环境景观说明。

1.2建筑设计说明，设计原则，立意及建筑功能说明。

1.3结构、电气、暖通、给排水等专业设计简要说明：

2、图纸内容（比例自定）：

2.1方案设计说明书

2.2总平面图及技术经济指标：应准确表示建筑物位置及周边状况，反映功能、交通、环境景观需求等。

2.3单体建筑设计图纸包括平面、立面、剖面图及效果图。

2.4 建筑效果图：效果图应准确的反映所设计的建筑外观。

2.5设计分析图纸及反映设计意图的其他图纸：如功能分析图、交通组织图、环境景观分析等。

七、设计成果规格及格式

1、 A3图册：将第六条内全部内容缩印成A3版面图册装订，封面及任何可见部位不得透露投标单位的名称和类似提示信息。共需要图册3套，其中一套封面右上角注明“正本”字样。

2、电子文件：提供投标技术文件电子版两套。

其中包括：

图册文件（JPG、DOC或PDF格式）