硅PU球场材料招标建议

1. 提供原厂项目授权书原件。

2. 投标产品获得国家建筑材料测试中心颁发的环保建材证明商标准用证。

3. 投标产品具备欧盟ROHS环保认证。

4. 投标产品获得国际网球联合会ITF证书

5. 投标产品生产企业由中国人寿财产保险股份有限公司承保产品责任保险。

6. 投标产品生产企业具备中国体育用品业联合会会员单位证书。

7. 硅PU产品通过欧盟依据EN14041:2004(E)出具的CE认证证书；

检测报告

1、提供由中国田径协会田径场地人工合成面层检测实验室出具的符

合GB/T 14833-2011“合成材料跑道面层”要求的硅PU成品物理性

能检测报告

2、提供由国家权威检测机构出具的对液体材料（半成品）符合GB/T19250-2013中热处理（80℃）、酸碱处理（168小时）、人工气候老化（2000小时）和有害物质限量等指标检测合格的产品质量检测报告。（西安国联质量检测技术有限公司）

3、提供由国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心出具的对硅PU产品符合 GB/T 19250-2013 《聚氨酯防水涂料》要求的物理性能检测报告及对硅PU球场的面层材料水性面漆，符合 GB/T 22374-2008 《地坪涂装材料》要求的铅笔硬度检测报告。